## Bang du lieu
Sample Number | Time | Coefficient | Conductor Size, MCM* or Awg | Voltage, Kv | Geographical Location
57-154 | 0.083333 | 0.53 | 500, SA-19 | 161 | Southern states
57-159 | 0.16667 | 0.54 | 500, SA-19 | 161 | Southern states
57-162 | 0.41667 | 0.53 | 500, SA-19 | 161 | Southern states
59-1. | 0.66667 | 0.82 | 500, SA-19 | 161 | Southern states
59-3. | 0.83333 | 0.73 | 500, SA-19 | 161 | Southern states
59-5. | 1 | 0.71 | 500, SA-19 | 161 | Southern states
57-133 | 13 | 0.95 | 3/0, 6/1 | 66 | Southern states
57-149 | 13 | 0.76 | 477, 26/7 | 161 | Southern states
57-135 | 17 | 0.86 | 3/0, 6/1 | 66 | Southern states
57-118 | 29.5 | 0.95 | 500, SA-19 | 161 | Southern states
57-119 | 29.5 | 0.85 | 500, SA-19 | 161 | Southern states
57-150 | 40 | 0.87 | 500, 30/19 | 161 | Southern states
57-156 | 5 | 0.67 | 4/0, 6/1 | 138 | Western states
57-157 | 45 | 0.74 | 4/0, SA-7 | 70 | Western states